eFONA Trainer - Krikotirotomi Eğitim Modeli

- Acil ön boyun erişimi (eFONA) eğitimi için anatomik boyun modeli olmalıdır.

- Gerçek anatomiyi taklit eden erişkin boyun temsili sunmalıdır.

- Hareketli çene özelliği ile daha zor koşulları simüle edebilmelidir.

- Katlama ve kilitleme mekanizması ile deri parçasını sıkıca yerinde tutmalı ve aksesuar parçalarının hızlı değiştirilmesine olanak sağlamalıdır.

- Eğitimcilerin sırayla birden fazla krikotirotomi yapabilmesine imkan tanımalıdır.

- Subkutan yağ veya şişmeyi simüle etmek için deri altına yağ yastığı (Fat Pad) eklenebilmelidir.

- Musluk suyu ile yıkanabilir ve sahte kan veya hayvan trakesi kullanıldığında el mendili ile dezenfekte edilebilir olmalıdır.

- Set içeriği: 5 adet Skin, 5 adet Double Skin, 5 adet Larynx, 5 adet Tracheal Rings, 5 adet Fat Pad ve taşıma çantası olmalıdır.