AirwayView - Demonstrasyon Modeli

- Larengeal Tüplerin demonstrasyonu ve pozisyonlanması için tasarlanmış model olmalıdır.

- Şeffaf yapıda olmalı ve cihaz pozisyonunun görsel olarak değerlendirilmesine olanak sağlamalıdır.

- Eğitim amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

- Taşıma çantası ile birlikte sunulmalıdır.