BİLL III - HAVA YOLU YÖNETİMİ SİMÜLATÖRÜ

- Hava yolu yönetimi eğitimi için gelişmiş simülatör mankeni olmalıdır.

- Trakeal entübasyon, supraglottik hava yolu cihazı yerleştirme, maske ventilasyonu, fiberoptik bronkoskopi, fiberoptik entübasyon ve video laringoskopi eğitimlerine uygun olmalıdır.

- Zor hava yolu simülasyonları için şişirilebilir dil özelliğine sahip olmalıdır.

- Opsiyonel olarak bronşiyal ağaç (Bronchial Tree acc. to Dr. Nakhosteen) bağlanabilir yapıda olmalıdır.

- Taşıma çantası ile birlikte sunulmalıdır.

- Gerçekçi anatomik yapılar içermelidir.

- Lateks içermemelidir.