ENDOSKOPİK AIRWAY
1. Endoskop ve trakeal tüpü yönlendirmek için geniş lümenli hava yolu ile , endoskopik işlemden sonra kolay çıkarılabilmesi için yanal bir açıklığa sahip olmalıdır.

2. Dış ısırma bloğu endoskopu korur.
3. Ürün tek kullanımlık ambalajlar içinde olmalı.
4. Endoskopik aırway gerekirse hasta başına sabitlenebilir olmalıdır.
5. Isırma bloğu güçlü ve atravmatik olmalıdır.
6. Ürünün endoskopa yol gösterecek anatomik kıvrımı olmalı
7. Uygunluk ve Belgeler:

8. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

9. Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

10. Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

11. Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.
12. Ürün iki farklı boy olacak.
	Boy
	uzunluk

	2
	65 mm

	4
	85 mm


