## Manuel Aspirasyon Pompası

- Manuel aspirasyon pompası oro ve farengeal boşluklardan sıvıların etkin ve hızlı aspirasyonu için tasarlanmış olmalıdır.

- Ambulans servisi  personeli ve ilk müdahale ekipleri için ekonomik bir alternatif sunmalıdır.

- Çoğu acil çantası veya torbasına kolayca sığabilecek boyutta olmalıdır.

- Herhangi bir güç kaynağından bağımsız çalışabilmeli, her zaman kullanıma hazır olmalıdır.

- Yüksek aspirasyon performansı (480 mmHg) sağlamalıdır.

- Tek el ile kullanılabilir olmalıdır.

- Portatif ve hafif olmalıdır.

- Aspirasyon kapağının içindeki tek yönlü valf sıvıların hastaya geri akışını önlemelidir.

- Standart aspirasyon kateterlerinin bağlantısı için adaptör bulunmalıdır.

- 40 Fr aspirasyon kateteri: Geniş lümenli, tıkanmayan çalışma için lateral deliklere sahip, yumuşak ve atraumatik olmalıdır.

- 28 Fr aspirasyon kateteri: Tıkanmayan çalışma için lateral deliklere sahip, yumuşak ve atraumatik olmalıdır.

- 250 ml konteyner dahil olmalıdır.

- Sızdırmaz kapatma için mühürleme kapağı bulunmalıdır.

- Vakum pompası tekrar kullanılabilir (reusable), aksesuarlar tek kullanımlık olmalıdır.

- Lateks ve ftalat içermemeli, CE işaretli ve MDR uyumlu olmalıdır.

- Uygunluk ve Belgeler:

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- 4Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.