## PVC YÜZ MASKESİ

- PVC yüz maskesi şişirilebilir yastık ile donatılmış olmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Şişirilebilir yastık farklı yüz anatomilerine uyum sağlamalı ve optimize sızdırmazlık sunmalıdır.

- Yenidoğan ve bebek boyutları 15 mm O.D. bağlantıya sahip olmalıdır.

- Çocuk ve erişkin boyutları 22 mm I.D. bağlantıya sahip olmalıdır.

- Boyutlara göre renk kodlu hook ring olmalıdır.

- 6 farklı boyutta (yenidoğan, bebek, çocuk, küçük/orta/büyük erişkin) sunulmalıdır.

- Lateks ve ftalat içermemeli, CE işaretli ve MDR uyumlu olmalıdır.

- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

- Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

- Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

Boyut Tablosu:

| Boy | Hasta Grubu | Bağlantı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yenidoğan | 15 mm O.D. |
| 2 | Bebek | 15 mm O.D. |
| 3 | Çocuk | 22 mm I.D. |
| 4 | Küçük Erişkin | 22 mm I.D. |
| 5 | Orta Erişkin | 22 mm I.D. |
| 6 | Büyük Erişkin | 22 mm I.D. |