SİLİKON MASKE SABİTLEYİCİSİ
1. Ürün standart anestezi maskelerini hasta yüzüne uyumlu olarak sabitlenmesini sağlamalıdır

2. Medikal silikondan üretilmiş olmalıdır.
3. Hasta ensene gelen bölüm geniş olmalıdır.

4.  Standart anestezi maskelerine uyum sağlaması için bağlantıları uzun ve çok delikli olmalıdır.

5. 134 °C de 5’  buhar otoklavında steril edilmelidir.

6. Çocuk ve erişkin için iki farklı boyu olmalıdır.

7. Tek tek paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
8. Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

9. Ürün, ISO 13485 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

10. Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydına sahip olmalıdır.

11. Ürünün, gerekli güvenlik testlerinden geçtiğini ve klinik kullanımı için uygunluğunu belirten belgeler sunulmalıdır.

