LUER LOCK CONNECTORS

- Luer Lock konnektörler olmalıdır.

- M5 ve M6 bağlantı boyutlarında mevcut olmalıdır.

- Erkek (Male) ve Dişi (Female) versiyonları mevcut olmalıdır.

- Farklı dış çap seçeneklerinde mevcut olmalıdır: 2.5 mm, 4.5 mm, 4.7 mm, 5.0 mm, 6.0 mm O.D.

- Lateks içermemelidir.