POSİTİVE LOCKİNG CONNECTORS

- Pozitif kilitleme konnektörleri olmalıdır.

- M5 ve M6 bağlantı boyutlarında mevcut olmalıdır.

- Erkek (Male) ve Dişi (Female) versiyonları mevcut olmalıdır.

- 6.0 mm dış çap (O.D.) bağlantı boyutuna sahip olmalıdır.

- Lateks içermemelidir.